**خدمات قابل ارائه آزمایشگاه**

خدمات آزمایشگاهی ( استفاده از تجهیزات) از قبیل:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کشور | شرکت سازنده | مدل دستگاه | نام دستگاه | ردیف |
| ژاپن | AND | GR-202 | ترازو دهم گرم 0.1ترازو صدم گرم 0.01ترازو هزارم گرم 0.001ترازو ده هزارم گرم0.0001ترازو صدهزارم گرم 0.00001 |  |
| ایران | پل ایده آل تجهیز |  | سانتریفوژ در حجمهای2cc5cc10cc15cc50cc |  |
| آلمان | 744 | metrohm | PHمتر |  |
| ایران | ایران تولید | 20-50لیتری | اتوکلاو |  |
| ایران | بهداد |  | هود لامینار |  |
| ایران |  |  | هود شیمیایی |  |
| آمریکا | shellLab | 1235pc-2E | بنماری سرولوژی |  |
| آلمان | memmert |  | بنماری شیکردار |  |
| آلمان | Biometra | TB2 | ترمو بلاک |  |
| ایران |  |  | هات پلیت استریر |  |
| ایران |  |  | فریزر 20- |  |
| آلمان | GLF | GLF | فریزر 70- |  |
| آمریکا | MVE | MVE-38 | تانک نیتروژن مایع 196- |  |
| ایران | ژال تجهیز | 40L | شیکر انکوباتور یخچالدار |  |
| ترکیه | nuve | ES110 | انکوباتور یخچالدار |  |
| آلمان | eppendrof | 5417R | سانتریفوژ یخچالدار حجم 2cc |  |
| ایران | فرزانه آرمان | فرتست | سانتریفوژ یخچالدار حجم 15 cc |  |
| آمریکا | Beckman |  | اولترا سانتریفوژ |  |
| زاپن | OLYMPUS | Ax70 | میکروسکوپزمینه روشنزمینه تاریکپلاریزاناینورتفلورسنت |  |
| آلمان | Flowmax | Partec PAS | فلوسیتومتری |  |
| آمریکا | unico | Uv-2100 | اسپکتروفتومتر مرئی و UV |  |
| آمریکا |  | Statfax 2100 | الایزا ریدر |  |
| آمریکا | Thermo | Nanodroponec | Nano drop |  |
| آمریکا | BioTek | Synergy HTX | Multi Mode Pleat Reader |  |
| آلمان | eppendrof |  | ترمال سایکلر (PCR) گرادیانت |  |
| آلمان |  | GENE FLASH | ژل داکیومنت |  |
| ایران |  |  | الکتروفورز |  |
| آلمان | eppendrof |  | پی سی آر معمولی |  |
| آلمان | QIAGEN | Rotor gene Q | Real Time PCR |  |
| ایران | Medifusion |  | الکتروریسی |  |
| آلمان | Dr.hielscher |  | اولتراسونیک پروب دار |  |
| آلمان | elma | TRANSSONIC | بن ماری اولتراسونیک |  |
| دانمارک | HETOSICC |  | فریزدرایر |  |
| آلمان | Heidolph | LABOROTA4000 | دستگاه عصاره گیری |  |
| ایران | zolalan | M-uv-3 | دستگاه آب مقطر گیری |  |
|  |  |  | اتاق تاریک |  |
|  |  |  | اتاق کشت سلولی |  |
| کانادا | Conviron | Conviron | اتاق کشت گیاهی |  |

* استفاده از فضای عمومی آزمایشگاه
* برگزاری کارگاه و یا دوره‌های آموزشی
* خدمات مشاوره‌ای
* مشارکت در طرح‌های پژوهشی به عنوان همکاری